## Slide 1: Dinámica de Máquinas Eléctricas Cátedra 4
Segundo Semestre 2018
Prof. Matías Díaz
Ingeniería Civil en Electricidad
Mención Sistemas de Energía

## Slide 2: Agenda
Control Vectorial de Convertidor Front-End
Diseño de Controladores Convertidor Front-End
Esquema de Control Convertidor Front-End

## Slide 3: Agenda
Control Vectorial de Convertidor Front-End
Diseño de Controladores Convertidor Front-End
Esquema de Control Convertidor Front-End

## Slide 4: Resumen Transformadas
Símbolo
Símbolo
Resumen
Las señales dq son continuas.
La señal d debería tener la misma amplitud del peak de las señales en β.
El cálculo del ángulo es fundamental para efectuar esta transformada.

## Slide 5: Resumen Transformadas
Tensiones en
Tensiones en
Tensiones en

## Slide 6: Control Vectorial Convertidor Front-End
Circuito Eléctrico de convertidor Front-End conectado a la red:
Donde son las tensiones de la red; son las componentes fundamentales de la tensión por fase de entrada al convertidor; son las corrientes de línea y finalmente son la resistencia y la inductancia de filtro respectivamente.

## Slide 7: Control Vectorial Convertidor Front-End
Luego transformando las ecuaciones de tensión a coordenadas d-q usando el ángulo , se obtiene lo siguiente:
Para efectuar control vectorial, es fundamental conocer el ángulo de la red . Esto puede realizarse empleando un PLL o bien usando la función arco- tangente.

## Slide 8: Control Vectorial Convertidor Front-End
Orientándonos con el ángulo en el voltaje de la red se obtiene que . Luego:
Si se asume que la amplitud del voltaje de la red es constante y que por lo tanto es constante, se tiene que la potencia activa y reactiva son proporcionales a e respectivamente. Esto se puede ver a continuación en el desarrollo de la formula de potencia compleja en coordenadas d-q.

## Slide 9: Control Vectorial Convertidor Front-End
Conse tiene:
Por lo tanto, la potencia activa y reactiva pueden ser reguladas independientemente por las corrientes que el Convertidor Front-End controla.
Cálculos de Potencia
Donde k es una constante que depende del tipo de transformada utilizada

## Slide 10: Agenda
Control Vectorial de Convertidor Front-End
Diseño de Controladores Convertidor Front-End
Esquema de Control Convertidor Front-End

## Slide 11: Diseño Controladores Convertidor Front-End
Para desacoplar las ecuaciones de los ejes d y q, se introducen los términos de compensación siguientes:
Las ecuaciones del Convertidor Front-End en eje dq son:
Reemplazando:

## Slide 12: Diseño Controladores Convertidor Front-End
Aplicando la transformada de Laplace, se obtiene la función de transferencia de la planta, quedando:
Por otro lado, los valores de tensión para ser sintetizados por el algoritmo de modulación son:

## Slide 13: Diseño Controladores Convertidor Front-End
Aplicando la transformada de Laplace, se obtiene la función de transferencia de la planta, quedando:
Por otro lado, los valores de tensión para ser sintetizados por el algoritmo de modulación son:

## Slide 14: Diseño Controladores Convertidor Front-End
Haciendo un balance de potencias entre la potencia de entrada y salida del conversor, y despreciando las pérdidas de éste, se plantea la siguiente ecuación:
Ahora bien, suponiendo que la resistencia y la inductancia del filtro de salida del Conversor Front-End son pequeñas, se tiene que . Además, considerando que se está orientado y que por lo tanto , tenemos:

## Slide 15: Diseño Controladores Convertidor Front-End
Por balance de energía sabemos que:
Además la relación entre la tensión con la tensión del DC-Link es:
Donde es la relación entre el voltaje en el DC-Link y el voltaje de la red a la que se conecta el inversor (índice de modulación).
Combinando las ecuaciones previas:

## Slide 16: Diseño Controladores Convertidor Front-End
Aplicando la ley Kirchhoff de corriente, se deduce la siguiente ecuación:
Entonces si consideramos a como una perturbación externa (ver Figura) se tiene que la planta para el diseño del controlador del lazo externo de voltaje queda:

## Slide 17: Agenda
Control Vectorial de Convertidor Front-End
Diseño de Controladores Convertidor Front-End
Esquema de Control Convertidor Front-End

## Slide 18: Esquema de Control Convertidor Front-End

## Slide 19: Esquema de Control Convertidor Front-End